KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDÓW I ROBÓT ROMAN MĄDRY Blękwit 36b, 77-400 Złotów

PROJEKT BUDOWLANY

| ADRES: |  | OBRĘB EWIDENCYJNY– 0067 Kleszczyna JEDNOSTKA EWIDENCYJNA – 303108_2 gm. Złotów działka nr 271/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA: |  | BUDOWLANA, DROGOWA |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA: |  | Wykonanie parkingu, utwardzeń terenu |  |
| INWESTOR: |  | Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW: |  |  |  |
| PROJEKTOWAŁ: (architekturę) | mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. nr NN – 8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |  |  |
| OPRACOWAŁ: | tech. bud. Roman Mądry Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie Nr upr. GP-7342/1276/92/93 |  |  |

| Egz. 1 | Egz. 2 | Egz. 3 – dla Inwestora |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie Dz. U. 2020 poz. 1333 z późń. Zm.  Art 20, ust. 4 Prawo Budowlane,

oświadczam, że niniejszy projekt budowlany jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Złotów, styczeń 2021

OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Inwestor:		Gmina Złotów

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Adres inwestycji:  	m.  Kleszczyna ,  dz.nr ew. 271/2

- STAN ISTNIEJĄCY

Na działce 271/2 zlokalizowana jest świetlica wiejska wraz z częścią OSP, infrastruktura techniczna oraz utwardzenia.

- PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący wykonania parkingu z 6 miejscami postojowymi oraz utwardzeń terenu.

- LOKALIZACJA I OTOCZENIE

Działki sąsiednie zabudowane są budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, dz. 271/2 przylega także bezpośrednio do drogi dz. nr 292.

- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Projektuje się wykonanie parkingu oraz utwardzeń zgodnie z rys. PZD.

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres opracowania ograniczony został do działki nr 271/2.

5.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Obsługa w zakresie komunikacji odbywać się będzie poprzez zachowanie istniejącej obsługi komunikacyjnej. Zjazd istniejący z działki drogowej nr 292 na dz. nr 271/2.

5.2. ZIELEŃ

Po zakończeniu prac budowlanych w obszarze objętym opracowaniem, należy uporządkować teren, zniwelować go.

- UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracował:

tech. bud. Roman Mądry

OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestor:		Gmina Złotów

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Adres inwestycji:  	m.  Kleszczyna ,  dz.nr ew. 271/2

1 .PODSTAWOWE PARAMETRY PARKINGU

- Liczba miejsc postojowych: 6 (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych)

- Wymiary miejsc postojowych: 2,50x5,00m, dla osób niepełnosprawnych 3,60x5,00m

- Spadki - 2.0 %

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wierzchnią warstwę grubości od 10cm do 45cm stanowi humus.

Poniżej znajduje się warstwa 20-40cm piasku średniego

3. KONSTRUKCJA PARKINGU, UTWARDZEŃ

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej „POLBRUK” gr.8cm układana

na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr .20cm

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

5.  OBRAMOWANIA

- Krawężnik 8x30x100, układany na ławie betonowej z betonu C12/15

- Krawężnik drogowy 15x30x100, układany na ławie betonowej z betonu C12/15

6. URZĄDZENIA POMCNICZE

Nie dotyczy.

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanego parkingu i utwardzeń terenu odprowadzane powierzchniowo na teren własny poprzez  nadanie wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych.

8. URZĄDZENIA OBCE

- Sieć wodociągowa

- Siec kanalizacyjna

- Sieć energetyczna

9. WYCINKA DRZEW I KARCZOWANIE KRZEWÓW

Do wycięcia przewidziane są 3 drzewa oraz krzewy (odrębne opracowanie).

10. WYKONAWSTWO ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami techniczno- budowlanymi.

Opracował:

tech. bud. Roman Mądry