Złotów, dnia 26.03.2020 r.

ZP.271.01.2021.RB

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: : „Przebudowa drogi w miejscowości Sławianowo” prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.            z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia, w trybie art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania – www.bip.gminazlotow.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazlotow.pl, które prowadzą do zmiany treści SWZ lub nadania zapisom SWZ nowego znaczenia, należy traktować jako zmianę treści SWZ, o której mowa w art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Pytanie Wykonawcy:

1. Czy Wykonawca w cenie ma nie uwzględniać kostki brukowej i krawężników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w kalkulacji ceny oferty winien uwzględnić wartość  328,32 m2 kostki betonowej szarej gr. 8,0cm, którą Zamawiający przekaże wykonawcy do wbudowania.

Pytanie Wykonawcy:

2. Czy demontaż płyt drogowych jest tylko na odcinku 60mb drogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w kalkulacji ceny oferty winien uwzględnić koszt demontażu płyt betonowych na odcinku około 60mb, na którym będą wykonywane roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

Pytanie Wykonawcy:

3. Czy Zamawiający ma potwierdzenia zgłoszenia przebudowy drogi lub decyzje pozwolenia na budowę czy ma to uzyskać Wykonawca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgłoszenie robót związanych z przebudową drogi po stronie Zamawiającego

Pytanie Wykonawcy:

4. Gdzie na rysunku PZT wskazane w legendzie "krawężniki zaniżone" są to krawężniki które Zamawiający przekaże Wykonawcy?

Proszę o czytelne wskazanie gdzie mają być krawężniki najazdowe 15x22x100, krawężniki drogowe 15x25x100 i krawężniki od Zamawiającego 15x30x100?

Dlaczego Zamawiający przekazuje Wykonawcy "krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 – 120 szt" skoro na rysunku szczegółu są wskazane krawężniki najazdowe 15x22x100 i drogowe zaniżone 15x25x100. Przekazane krawężniki Wykonawca nie będzie mógł wykorzystać na realizację tej inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na całej długości drogi należy wykonać obramowanie z krawężników najazdowych 15x22x100, które dostarczy wykonawca.

Obramowanie wokół słupa energetycznego należy wykonać z krawężnika łukowego 15x30x100 ( materiał wykonawcy).

W załączeniu rysunek zawierający szczegóły konstrukcyjne drogi.

Zamawiający rezygnuje z przekazania wykonawcy 120  krawężników 15x30x100.

Pytanie Wykonawcy:

5. Proszę o przedmiar robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Cena oferty ma charakter ceny ryczałtowej i w związku z tym Zamawiający nie przekazuje wykonawcom przedmiaru robót.