Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”, Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy Pzp., zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące treści SIWZ, zadane przez Wykonawców

Zestaw 1

Pytanie 1

Zamawiający zezwala na usunięcie zapisów dotyczących zastosowania skał magmowych i metamorficznych w pkt. 2.2.3  w specyfikacjach D.04.04.02a, D.04.04.02b, D.05.01.04a.

Zestaw 2

Pytanie 1

Decyzja nr 1 o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.1.2015 z dnia 09.04.2015 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2

Tabela robót ziemnych nie jest elementem projektu budowlanego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462). W związku z tym Projektant nie ma obowiązku zamieszczania jej w niniejszej dokumentacji projektowej. Wykonawca winien własnym staraniem i na własne ryzyko zweryfikować ilości mas ziemnych.

Pytanie 3

Wykonawca winien dokonać zdjęcia humusu na poboczach z ich segregowaniem i wbudowaniem ponownie przy robotach wykończeniowych. Niezbędne roboty ziemne ujęto w poz. 7 przedmiaru, a także poz. 36, 39 i 40.

Pytanie 4

Prawidłowy wymiar obrzeża do wbudowania to 8x25cm (wg szczegółów konstrukcyjnych).

Pytanie 5

Winno być  „Wykonanie podłoża ulepszonego z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2, gr. 25cm” – wg przekrojów normalnych.

Pytanie 6

Winno być wg przekrojów normalnych „Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm, gr. 20cm”.

Pytanie 7

Nie.

Pytanie 8

Winno być wg przekrojów normalnych „Mieszanka niezwiązana kruszywa 0/63mm, gr. 30cm, w 2 warstwach po 15cm”.

Pytanie 9

Wypełnienie geokraty kruszywem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami.

Pytanie 10

Winno być wg przekrojów  normalnych -ściek wykonany z betonowej kostki brukowej na ławie betonowej z oporem.

Pytanie 11

W nakładach wskazanych w poz. 30 i 31 należy uwzględnić obramowanie ścieków ulicznych.

Pytanie 12

Poz. 46

Pytanie 13

Przekrój podłużny przepustu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 14

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami.

Pytanie 15 i 16

Przedmiar skorygowany dla montażu geosyntetyku:

35x(8,5+1,5x2)+395x(7,5+1,5x2)=4550 m2.

Pytanie 17

Wskazano w poz. 30 przedmiaru.

Pytanie 18

Przekrój podłużny umocnienia ścieku zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 19

Wykonawca winien własnym staraniem i na własną odpowiedzialność przyjąć odpowiednią ilość  warstw konstrukcyjnych w celu wykonania zadania zgodnie z projektem i STWiOR.

Pytanie 20

Ilość barier została zdublowana w przedmiarach i projektach branży drogowej i mostowej.

Bariery drogowe występujące przy moście i przy przepuście należy wycenić w poz. 30 przedmiaru most i poz. 35 przedmiaru przepust w ilościach i rodzaju zgodnych z dokumentacja projektową. Normy katalogu KNR 2-33 0702-04 użytego w tych pozycjach są obliczane dla tony bariery, stad też jednostki [t] w tych pozycjach.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że cena oferty jest ceną ryczałtową, a zamieszczone przedmiary są materiałem pomocniczym i nie służą bezpośrednio do kalkulacji ceny.

Pytanie 21

Tak.

Pytanie 22

Jednostki zostały uzupełnione w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 23

Zamawiający zakłada kwartalne płatności. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zwiększenia częstotliwości płatności.

Pytanie 24

Przedmiary dla przebudowy mostu wynoszą:

- poz. 32.d.5 (siatka Typ W): 92m2

- poz. 33.d.5 (siatka Typ 1): 138m2

- poz. 34.d.5 (siatka Typ 2): 138m2

- poz. 35.d.5 (siatka Typ 3): 92m2

- poz. 36.d.5 (siatka czołowa i pomocnicza): 138m2

Pytanie 25

Z punktu widzenia aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego zmianę sposobu posadowienia obiektów należy zakwalifikować jako nieistotną, co nie oznacza, że Wykonawca może samodzielnie dokonać takich zmian. Konieczne jest opracowanie przez uprawnionego projektanta zamiennego projektu wykonawczego popartego obliczeniami. Z racji kwalifikacji zmiany jako nieistotnej nie będzie konieczne aneksowanie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Pytanie26

Grunty przyległe do pasa drogowego w rejonie mostu i przepustu stanowią własnośc prywatną z wyjątkiem zjazdu na drogę gminną.

Pytanie 27

Zamawiający wyda zezwolenia dla pojazdów budowy niezbędnych do realizacji zamówienia na poruszanie się po drogach gminnych.

Pytanie 28

Materiały pochodzące z rozbiórek istniejącego mostu i przepustu stanowią własność Wykonawcy.

Pytanie 29

Na dzień składania ofert Zamawiający nie posiada takich uzgodnień. Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania robót w dni świąteczne lub po godz. 18:00.

Pytanie 30

Nie.

Pytanie 31

Cena oferty jest ceną ryczałtową, której definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 32

Ewentualna wycinka drzew stanowiących kolizję, pozostaje po stronie Zamawiającego.

Pytanie 33

Koszty administracyjne związane z wycinką drzew są po stronie Zamawiającego.

Pytanie 34

Wykonawca nie ponosi kosztów przeszukania saperskiego oraz nadzoru archeologicznego w ramach realizacji inwestycji.

Pytanie 35

Zamawiający posiada całość terenu przewidzianego do realizacji inwestycji.

Pytanie 36

Zamawiający posiada zabezpieczone w budżecie środki niezbędne do sfinansowania zamówienia

Zestaw 3

Pytanie 1

W projekcie poprawnie wskazano miejsca wzmocnienia nasypów.

Pytanie 2

Odsadzki wykonać wg projektu w poszerzeniu w stosunku do nawierzchni o 0,5-0,75 m z każdej strony.

Zestaw 4

Pytanie 1

Rowy opaskowe stanowią tymczasowe elementy wykonywane na czas prowadzenia robót w celu odwodnienia rejonu robót i nie wchodzą w zakres dokumentacji projektowej, podobnie jak np. zaplecze budowy. Wykonawca we własnym zakresie ( o ile zachodzi taka potrzeba) opracuje konieczne projekty i uzgodni z zarządcą cieku.

Pytanie 2

W poz. 22 i 23 przedmiaru branży drogowej winno być  jak w przekroju normalnym  projektu budowlanego pkt. 10-”Mieszanka niezwiązana kruszywa 0/63 mm gr 30 cm -w 2 warstwach po 15 cm ”

Pytanie 3

Przedmiary dla przebudowy mostu wynoszą:

- poz. 32.d.5 (siatka Typ W): 92m2

- poz. 33.d.5 (siatka Typ 1): 138m2

- poz. 34.d.5 (siatka Typ 2): 138m2

- poz. 35.d.5 (siatka Typ 3): 92m2

- poz. 36.d.5 (siatka czołowa i pomocnicza): 138m2

Pytanie 4

Poz. 21 przedmiaru most, zawiera odwóz urobku z wykonania pali na dalszą odległość niż 1km, którą to odległość zawiera poz. 20.

Pytanie 5

Długość barier występujących przy moście i przy przepuście ma być zgodna z dokumentacją projektową oraz z testami zderzeniowymi dostawcy systemu zabezpieczeń.

Pytanie 6

Długość ścianek szczelnych podano w rzucie z góry.

Pytanie 7

Tabela robót ziemnych nie jest elementem projektu budowlanego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462). W związku z tym Projektant nie ma obowiązku zamieszczania jej w niniejszej dokumentacji projektowej. Wykonawca winien własnym staraniem i na własne ryzyko zweryfikować ilości mas ziemnych.

Pytanie 8

Do oferty należy załączyć zestawienie rzeczowo-finansowe. Zamawiający uwzględnił to w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 9.

Zamawiający zakłada kwartalne płatności. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zwiększenia częstotliwości płatności.

Pytanie 10

Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej za roboty budowlane jest opracowany przez Wykonawcę przedmiar robót sporządzony w oparciu o przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca sporządza kosztorys, będący podstawą określenia ceny ryczałtowej, w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny.

Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary są materiałem pomocniczym i nie służą bezpośrednio do kalkulacji ceny.

Pytanie 11

Zamawiający nie posiada takiego placu.

Pytanie 12

Tak. Zamawiający posiada niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

Pytanie 13.

Zamawiający posiada całość terenu przewidzianego do realizacji inwestycji.

Zestaw 5

Pytanie 1

Przekrój poprzeczny w km 0+338,875 jest nieprawidłowy. Poprawny przekrój poprzeczny zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Zestaw 6

Pytanie 1

Zamawiający nie zezwala na zmianę wymagań w stosunku do MMA.

Zestaw 7

Pytanie 1

Zbrojenie ścianek czołowych jest ujęte w pozycjach:

- poz. 32.d.5 (siatka Typ W)

- poz. 33.d.5 (siatka Typ 1)

- poz. 34.d.5 (siatka Typ 2)

- poz. 35.d.5 (siatka Typ 3)

- poz. 36.d.5 (siatka czołowa i pomocnicza)

- poz. 37.d.6 (kruszywo)

Pytanie 2

Ścianki szczelne stanowią tymczasowe elementy wykonywane na czas prowadzenia robót w celu odwodnienia rejonu robót i nie wchodzą w zakres dokumentacji projektowej, podobnie jak np. zaplecze budowy. Wykonawca we własnym zakresie ( o ile zachodzi taka potrzeba) opracuje konieczne projekty i uzgodni z zarządcą cieku.

Pytanie 3

Zamawiający potwierdza klasę betonu do wykonania pali wierconych jako C30/37.

Pytanie 4

W specyfikacji o numerze M-20.01.16 w p.5.2. znajdują się oczywiste omyłki, tzn. opisano umocnienia brzegowe obiektów nie występujących w dokumentacji i nie dotyczących postepowania przetargowego. W punkcie 1.4 i 2.5 specyfikacji M-20.01.16 podano definicję i parametry wykonania narzutu kamiennego, zaś jego dane geometryczne na rysunkach w projekcie. Użyte w projekcie określenie „Bruk na zaprawie cementowej” należy traktować jako tożsame z definicją „Brukonarzutu” z p.1.4 SST. Geometria umocnienia brzegowego w postaci bruku znajduje się na rysunkach w projekcie, zaś opis wykonania robót w p.5.2 SST w zakresie bruku (brukonarzutu) j.w. należy uzupełnić o informację, że bruk należy układać na warstwie i spoinować zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20] marki nie niższej niż M12. Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].

Pytanie 5

Specyfikacji o numerze M-20.01.17 jako nie mającej odniesienia do żadnej pozycji przedmiaru nie należy uwzględniać przy opracowywaniu oferty.

Pytanie 6

Specyfikacja o numerze M-21.01.17 nie występuje w spisie SST.

Pytanie 7

Zbrojenie ścianek czołowych jest ujęte w pozycjach:

- poz. 32.d.5 (siatka Typ W)

- poz. 33.d.5 (siatka Typ 1)

- poz. 34.d.5 (siatka Typ 2)

- poz. 35.d.5 (siatka Typ 3)

- poz. 36.d.5 (siatka czołowa i pomocnicza)

- poz. 37.d.6 (kruszywo)

Pytanie 8

Specyfikacja techniczna M-00.00.00 jest tożsama z zamieszczoną specyfikacją D.M-00.00.00

Pytanie 9

Dokumentacja jest kompletna po uzupełnieniu o projekt nawierzchni na obiektach inżynierskich.

Pytanie 10

Decyzje o udzieleniu pozwoleń na budowę mostu i przepustu zamieszczono na stronie Zamawiającego.

Pytanie 11

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów wykonania projektów wykonawczych.

Zestaw 8

Pytanie 1.

Zamawiający zmienia § 6 ust. 2 pkt 9). Otrzymuje on brzmienie: „ z chwilą protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy – ponoszenie aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie”.

Pytanie 2.

Zamawiający skreśla § 6 ust. 2 pkt 10).

Pytanie 3.

§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wykonawca może dokonać wymiany osoby wymienionej powyżej pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę.”

Pytanie 4.

§ 8 ust. 1 pkt e/ otrzymuje brzmienie: „e/ w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy przypadek;”

Pytanie 5.

W § 8 ust. 3 wyrazy: „ Zamawiający ma prawo” zastępuje się wyrazami: „ Strony mają prawo”

Pytanie 6.

Terminy 14 dni, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2) i 4) wynikają z art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 7.

§ 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ Przed terminem zapłaty złożonej przez Wykonawcę  Zamawiającemu faktury za wykonanie całości robót będących przedmiotem zamówienia, lub w przypadku wynagrodzenia wypłacanego w częściach, przed terminem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.”

Pytanie 8.

W rozdziale XVII SIWZ dodaje się pkt 9 i pkt 10:

„9. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady.

10. Zabezpieczenie w pieniądzu wykonawca wnosi na cały okres określony w pkt. 9, a zabezpieczenie w innej formie wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”

Pytanie 9.

W § 15 ust. 4 pkt 2) wyrazy: „okresu gwarancji” zastępuje się wyrazami: „okresu rękojmi za wady”.