Złotów,  14.07.2017 r.

ZPP.271.07.2017.RB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Złotów

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie robót budowlanych:

„Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”

i

zaprasza do złożenia oferty

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015 r., poz. 2164) – art.4 pkt 8 ustawy.

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót związanych z zaprojektowaniem i montażem instalacji klimatyzacji, a w szczególności:

1.1. Zaprojektowanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku ( Oświata i Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów),

1.2. Zaprojektować i zamontować agregaty klimatyzacyjne na ścianach zewnętrznych budynku w taki sposób, aby przewody instalacyjne nie były widoczne,

1.3.  Jednostki wewnętrzne ścienne zamontować we wszystkich pomieszczeniach biurowych i sali narad przy biurach Oświaty,

1.4. Skropliny odprowadzić do pomieszczeń sanitariatów,

1.5. Przewody instalacyjne od agregatów do jednostek ściennych prowadzić w korytkach.

2. Wymagany termin realizacji robót:   do 25 sierpnia 2017 r.

3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena oferty ma charakter ryczałtu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  koszty wynikające z wykonania całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt:

a/ organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.

b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

c/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac,

d/ ubezpieczenia prowadzonych robót budowlanych.

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, nie służący bezpośrednio do określenia ceny oferty.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację robót i określenie ceny ryczałtowej.

4. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1), podając cenę  netto oraz cenę brutto. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną.

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

6. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:

Marek Jarząbek –  tel. 67 263 53 05 ,  e-mail: marek@gminazlotow.pl

7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul Leśna 7,  77-400 Złotów w terminie do 28.07.2017 r. do godz. 1100  w pokoju nr 1 (sekretariat).

Załączniki:

- Formularz oferty,

- Rzut pietra.

Załącznik nr 1

........................................................................

Nazwa Wykonawcy

........................................................................

Adres siedziby

........................................................................

Tel./ e-mail

Wójt Gminy Złotów

ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe ZPP.271.07.2017.RB w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”, oferujemy:

- Wykonanie zamówienia – robót budowlanych za cenę ryczałtową :

cena netto  ................................................ zł

podatek VAT ..........,......% ....................................... zł

cena brutto  ................................................................................... zł

(słownie zł: …………………………………………………………………….)

2. Oświadczamy, że oferowana cena ryczałtowa brutto obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem całości robót objętych postępowaniem.

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne  informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w terminie do dnia :  25.08.2017 r.

5. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym, osobowym i ekonomicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia oraz jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6. Do oferty załączamy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Podpisano:

.............................................................

Miejscowość ..................................................	                Data .......................................................