Złotów, dnia 06.02.2018 r.

ZPP.271.11.2018.U

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Złotów

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usług:

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Bielawa”

i

zaprasza do złożenia oferty

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579) – art.4 pkt 8 ustawy.

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji techniczno-budowlanej dla robót związanych z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Bielawa.

1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wykonanie następujących prac i elementów (przy zachowaniu ciągłości dostaw wody dla miejscowości Bielawa, Krzywa Wieś, Grodno):

1.1 Likwidacja studni głębinowej (sprawdzić potrzebę istnienia szamb w okolicy SPC Bielawa).

1.2 Wyniesienie licznika energii elektrycznej do ZK w linii ogrodzenia  (sprawdzenie podczas projektowania zapotrzebowania mocy).

1.3 Rozbiórka istniejącego obiektu.

1.4 Nowy zbiornik retencyjny pionowy ze stali nierdzewnej o pojemności 50m3 np. Kotłorembud (drabinka włazowa, podest, drabinka złazowa wewnątrz, filtr z siatki nierdzewnej, cztery pływaki i sonda hydrostatyczna do sterowania zestawu hydroforowego).

1.5 Budynek kontenerowy (płyta wielowarstwowa, drzwi ciepłe, okno, kratka ściekowa, oświetlenie z instalacją elektryczną, grzejnik elektryczny, osuszacz powietrza).

1.6 Podłączenie kratki ściekowej z budynku i spustu ze zbiornika retencyjnego do sieci kanalizacyjnej w m. Bielawa.

1.7 Zestaw hydroforowy z falownikiem kroczącym, pompy Grundfos, na dojściu wody z rurociągu filtr siatkowy, przepustnica sterowana w zależności od poziomu wody w zbiorniku, na wyjściu wody za zestawem hydroforowym wodomierz z nadajnikiem impulsów, wszystkie rurociągi ze stali nierdzewnej.

1.8 Agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej z SZR zamontowanym w obiekcie np.FOGO pod zadaszeniem w wersji ocynkowanej.

1.9 Ogrodzenie terenu z paneli ocynkowanych h=1.5m na podbudowie betonowej z krawężnikiem pod panelami, z bramą wjazdową i furtką w tym samym wykonaniu.

1.10 Utwardzenie terenu kostką brukową 8mm na podbudowie betonowej z dojazdem do drogi gminnej.

1.11 Oświetlenie terenu.

1.12 Monitoring obiektu  w oparciu o HydroSCADĘ  zainstalowaną w siedzibie ZWiKGZ Sp. z o.o. w Złotowie.

2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

2.1 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm. )

a) wydruk w/w projektu – 5 egzemplarzy wersji oryginalnej,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD w formacie plików PDF– 1 egz.

2.2 Wykonanie przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

2.3 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.

2.4 Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowań jw. sporządzonych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

a) wydruk STWiORB – 1 egzemplarz,

b) wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) Uzyskanie map do celów projektowych.

2) Uzyskanie wymaganych decyzji, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, uzgodnień i opinii dotyczących projektów.

3) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji.

5) Przygotowanie innych opracowań, operatów, dokumentów, inwentaryzacji w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej – w razie potrzeby.

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków technicznych zasilania lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury technicznej od użytkowników mediów w zakresie wymaganym potrzebami projektowymi, jak również innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.

7) Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

4. Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania go i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem Dokumentacji Projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień i pozwolenia na budowę.

5. Wykonawca w trakcie prac projektowych, na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

6. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania.

7. Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

8. Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

9. Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku tych norm należy uwzględnić:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

c) Normy państw członkowskich UE przenoszące europejskie normy zharmonizowane,

d) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

e) Polskie aprobaty techniczne.

10. Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. Zakres  kolizji powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych.

11. Obowiązki projektanta  na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

a) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektu i uzyskać jego akceptację.

b) zamawiający oczekuje rozwiązań architektonicznych, technologicznych i funkcjonalnych prowadzących do minimalizacji kosztów eksploatacji,

c) projektant zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych jak i propozycji zagospodarowania terenu,

d) projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego spotkania roboczego z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony.

12. Rozwiązania opisywane w opracowywanej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nie mogą ograniczać wolnej konkurencji np. poprzez opis, wskazywać konkretnych produktów lub rozwiązań.

Powyższa dokumentacja posłuży zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, iż dokumentacja jest również opisem przedmiotu zamówienia, należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 -31 ustawy jw.

13. Wykonawca zapewni nadzór autorski (bez dodatkowego wynagrodzenia) w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane.

14. Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Projektant zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego.

15. Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant.

16. Wymagania dotyczące terminu i sposobu realizacji zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia w zakresie dostarczenia zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę: do 31.07.2018 r.

17. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

18. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny i terminu wykonania zamówienia.

Cena: 90%

Cena najtańszej oferty

C = ---------------------------- x 90 pkt

Cena badanej oferty

Termin wykonania: 10%

Termin wykonania do 30 czerwca 2018 r. – 10 pkt

Termin wykonania do 15 lipca 2018 r. – 5 pkt

Termin wykonania do 31 lipca 2018 r. – 1 pkt

UWAGA!!!

W przypadku krótszego niż do 30 czerwca 2018 r. terminu wykonania  zaproponowanego w ofercie przez Wykonawcę, Zamawiający przyzna w tym kryterium nie więcej jak 10 pkt.

Maksymalny termin realizacji: do dnia 31.07.2018 r.

19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: cena oferty ma charakter ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT.

Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

20. Sposób przygotowania oferty:

1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1), podając cenę netto oraz cenę brutto. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

2) Do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

20. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:

Longin Tomasz –  tel. 67 263 53 05,  e-mail:  przetarg@gminazlotow.pl

21.  Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie:

do 16.02.2018 r., do godz. 1100  w pokoju nr 1 (sekretariat).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert faksem – nr 67 263 53 05 lub drogą elektroniczną: zlotow@gminazlotow.pl.

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2. Mapa sytuacyjna terenu.

3. Wykaz osób.

4. Projekt umowy.