Złotów, dnia 13.11.2020 r.

ZP.ZWiK.271.07.2020.RB

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informuję, że w prowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w m. Wąsosz (dz. nr 138/5)” ,  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

1. W Rozdz. IV pkt 1 otrzymuje brzmienie

„1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PVCø110  dł. 124,5m i PVCø90  dł. 7,5m oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 dł. 159,0m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

-  Projekt budowlany – Sieć rozdzielcza wodociągowa i kanalizacji sanitarnej,

-  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

będące załącznikami oraz integralną częścią SIWZ.”