Złotów, dnia 13.11.2020 r.

ZP.ZWiK.271.08.2020.RB

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informuję, że w prowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22)”, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

1. W Rozdz. IV pkt 1 otrzymuje brzmienie

„1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PVCø110  dł. 345,0m i PVCø90  dł. 4,5m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

-  Projekt budowlany – Sieć rozdzielcza wodociągowa i kanalizacji sanitarnej,

-  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

będące załącznikami oraz integralną częścią SIWZ.”